# “Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД

4230 Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 28; ЕИК – 115532654

централа: 0331/20-411;  факс: 0331/2-71-46

www.mbal-asenovgrad.com; e-mail: mbal_asenovgrad@abv.bg

РАЗЯСНЕНИЕ

Във връзка с постъпили запитвания вх. № 1214/12. 06. 2018 г. от кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка  на медицински консумативи  за нуждите   на “МБАЛ – Асеновград” ЕООД гр. Асеновград”, правим следното разяснение:

- Стерилните тампони(ном. ед. № 100 от ОП № 1) да бъдат сухи, стерилни, без епруветка.

- Размера на хартията(ном. ед. № 118 от ОП № 1) е 58/25 мм.

- Хартията за Cardioline(ном. Ед. № 119 от ОП № 1) да бъде Z-образно нагъната с размери 7, 5/6 см. – тетрадка.

- Операционните чаршафи с прорез(ном.ед. № 135 от ОП № 1) да бъдат с размери 160/240 см.

- Компресите Микулич(ном. ед. № 140 от ОП № 1) да бъдат с размери 50/50 см., без рентгеново контрастна нишка.

Разяснението да се публикува в досието на поръчката в публичния профил на купувача на електронния сайт на МБАЛ – Асеновград” ЕООД в срок до 15.06.2018 г.

УПРАВИТЕЛ: /п /

/ д-р Иван Червенков /