|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **С П E Ц И Ф И К А Ц И Я на консумативи за хемодиализа** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид медицински изделия | Приблизително годишно количество | Мярка | Изисквания към изделието | Производител | Единична цена без ДДС |
| 1 | Хемодиализатори, повърхност 2.0-2.1 м2 | 1500 | брой | синтетична low flow мембрана, полисулфон или  друг дериват на полисулфона с повърхност  2.0-2.1 м2 |  |  |
| 2 | Кръвни линии за апарат Braun | 4800 | комплект | Комплект кръвни линии за апарат Braun-Dialog+  Окомплектовани с инфузионна система;  цветно кодирана пациентска клампа,  порт за инжектиране на медикаменти,  артериална камера с РВЕ порт, помпен сегмент  8,0х12,0х310 мм. |  |  |
| 3 | Фистулни игли 16 G – 25 mm | 3500 | комплект | Комплект с артериална и венозна игла с артериална  /червена/ и венозна/синя/ скоба, с въртящи се крилца |  |  |
| 4 | Фистулни игли 17 G – 25 mm | 800 | комплект | Комплект с артериална и венозна игла с артериална  /червена/ и венозна/синя/ скоба, с въртящи се крилца |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |