|  |
| --- |
|  **С П E Ц И Ф И К А Ц И Я на консумативи за хемодиализа**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид медицински изделия | Приблизително годишно количество  | Мярка | Изисквания към изделието | Производител | Единична цена без ДДС |
| 1 | Хемодиализатори, повърхност 2.0-2.1 м2 | 1500 | брой | синтетична low flow мембрана, полисулфон илидруг дериват на полисулфона с повърхност 2.0-2.1 м2 |   |   |
| 2 | Кръвни линии за апарат Braun | 4800 | комплект | Комплект кръвни линии за апарат Braun-Dialog+Окомплектовани с инфузионна система; цветно кодирана пациентска клампа, порт за инжектиране на медикаменти, артериална камера с РВЕ порт, помпен сегмент 8,0х12,0х310 мм. |   |   |
| 3 | Фистулни игли 16 G – 25 mm | 3500 | комплект | Комплект с артериална и венозна игла с артериална/червена/ и венозна/синя/ скоба, с въртящи се крилца |   |   |
| 4 | Фистулни игли 17 G – 25 mm | 800 | комплект | Комплект с артериална и венозна игла с артериална/червена/ и венозна/синя/ скоба, с въртящи се крилца |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |